## Feuil1
Simulateur de gradient de solvant |  |  |  |  | Thierry Brière |  | Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.
Données fondamentales |  |  | Données déduites |  |  |  | Vous pouvez l’utiliser à des fins pédagogiques et NON COMMERCIALES, sous
Porosité |  | 0.45 | Volume interne |  | 3.9761 |  | certaines réserves dont la citation obligatoire du nom de son auteur et l’adresse
Longueur (cm) |  | 25 | Volume mort |  | 1.7892 |  | http://personnel.univ-reunion/briere de son site d’origine pour que vos étudiants
Diamètre (cm) |  | 0.45 | Volume stationnaire |  | 2.1868 |  | puissent y accéder. Merci par avance de respecter ces consignes. Voir contrat…
Diamètre particules (mm) |  | 3 | Temps mort |  | 8.9462
Débit (mL/min) |  | 0.2 | Efficacité moyenne |  | 14400.393
DONNEES MODIFIABLES |  |  | h réelle (cm) |  | 0.0017361
|  | 53 | % temps A | % temps B | n
|  |  | 53 | 47 | 1.8868
[7 empty] | Solvant A | Solvant B | Gradient
kA | 12.5 | 15 | 45 | 48 |  | tr maxi | 438.3626 | 37.5739 | 82.5469
kB | 5.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 |  | t arret | 526.0351 | 45.0887 | 99.0563
kgradient | 8.2271 | 5.8951 | 6.9267 | 6.4349 |  | pas temps | 2.6302 | 0.22544 | 0.49528
tRA | 120.7734 | 143.1388 | 411.5241 | 438.3626
sA | 1.0064 | 1.1928 | 3.4293 | 3.653
tRB | 60.834 | 37.5739 | 36.6793 | 33.9955
sB | 0.50694 | 0.31311 | 0.30566 | 0.28329
trgrad | 82.5469 | 61.6851 | 70.9137 | 66.5141 |  | Voir chromatogrammes ci dessous
s grad | 0.68788 | 0.51404 | 0.59094 | 0.55428 |  | ou page correspondante
| SOLVANT A |  |  |  |  | SOLVANT B | [5 empty] | GRADIENT
t | pic 1 | pic 2 | pic 3 | pic 4 | chromato A | t | pic1 | pic2 | pic3 | pic4 | chromato B | t | pic1 | pic2 | pic3 | pic4 | Gradient
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84.1656 | 5.0046e-288 | 0 | 0 | 0 | 5.0046e-288 | 7.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86.7958 | 3.1593e-248 | 0 | 0 | 0 | 3.1593e-248 | 7.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89.426 | 2.1563e-211 | 0 | 0 | 0 | 2.1563e-211 | 7.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92.0562 | 1.5912e-177 | 0 | 0 | 0 | 1.5912e-177 | 7.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94.6863 | 1.2695e-146 | 0 | 0 | 0 | 1.2695e-146 | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97.3165 | 1.0951e-118 | 0 | 0 | 0 | 1.0951e-118 | 8.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99.9467 | 1.0214e-93 | 1.5849e-285 | 0 | 0 | 1.0214e-93 | 8.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102.5769 | 1.0299e-71 | 6.615e-252 | 0 | 0 | 1.0299e-71 | 8.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105.207 | 1.1228e-52 | 2.1353e-220 | 0 | 0 | 1.1228e-52 | 9.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107.8372 | 1.3235e-36 | 5.3307e-191 | 0 | 0 | 1.3235e-36 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110.4674 | 1.6868e-23 | 1.0292e-163 | 0 | 0 | 1.6868e-23 | 9.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113.0976 | 2.3242e-13 | 1.5367e-138 | 0 | 0 | 2.3242e-13 | 9.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115.7277 | 3.4625e-06 | 1.7746e-115 | 0 | 0 | 3.4625e-06 | 9.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118.3579 | 0.055772 | 1.5848e-94 | 0 | 0 | 0.055772 | 10.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120.9881 | 0.97125 | 1.0946e-75 | 0 | 0 | 0.97125 | 10.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123.6183 | 0.018287 | 5.8471e-59 | 0 | 0 | 0.018287 | 10.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126.2484 | 3.7228e-07 | 2.4155e-44 | 0 | 0 | 3.7228e-07 | 10.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128.8786 | 8.1939e-15 | 7.7172e-32 | 0 | 0 | 8.1939e-15 | 11.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131.5088 | 1.9499e-25 | 1.9068e-21 | 0 | 0 | 1.907e-21 | 11.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134.139 | 5.0168e-39 | 3.6437e-13 | 0 | 0 | 3.6437e-13 | 11.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136.7691 | 1.3956e-55 | 5.3849e-07 | 0 | 0 | 5.3849e-07 | 11.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139.3993 | 4.1973e-75 | 0.0061546 | 0 | 0 | 0.0061546 | 11.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142.0295 | 1.3649e-97 | 0.54402 | 0 | 0 | 0.54402 | 12.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144.6597 | 4.7985e-123 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.37189 | 12.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147.2898 | 1.824e-151 | 0.0019662 | 0 | 0 | 0.0019662 | 12.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149.92 | 7.4963e-183 | 8.0391e-08 | 0 | 0 | 8.0391e-08 | 12.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152.5502 | 3.331e-217 | 2.5421e-14 | 0 | 0 | 2.5421e-14 | 13.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155.1804 | 1.6003e-254 | 6.2167e-23 | 0 | 0 | 6.2167e-23 | 13.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157.8105 | 8.3121e-295 | 1.1758e-33 | 0 | 0 | 1.1758e-33 | 13.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160.4407 | 0 | 1.7198e-46 | 0 | 0 | 1.7198e-46 | 13.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163.0709 | 0 | 1.9455e-61 | 0 | 0 | 1.9455e-61 | 13.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165.7011 | 0 | 1.702e-78 | 0 | 0 | 1.702e-78 | 14.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168.3312 | 0 | 1.1516e-97 | 0 | 0 | 1.1516e-97 | 14.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170.9614 | 0 | 6.026e-119 | 0 | 0 | 6.026e-119 | 14.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173.5916 | 0 | 2.4386e-142 | 0 | 0 | 2.4386e-142 | 14.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176.2218 | 0 | 7.6322e-168 | 0 | 0 | 7.6322e-168 | 15.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178.8519 | 0 | 1.8473e-195 | 0 | 0 | 1.8473e-195 | 15.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181.4821 | 0 | 3.4581e-225 | 0 | 0 | 3.4581e-225 | 15.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184.1123 | 0 | 5.0063e-257 | 0 | 0 | 5.0063e-257 | 15.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186.7425 | 0 | 5.6052e-291 | 0 | 0 | 5.6052e-291 | 16.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5942 | 0 | 5.9165e-300 | 0 | 0 | 5.9165e-300
228.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0895 | 0 | 1.2924e-284 | 0 | 0 | 1.2924e-284
231.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5848 | 0 | 1.1157e-269 | 0 | 0 | 1.1157e-269
234.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 3.8062e-255 | 0 | 0 | 3.8062e-255
236.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5753 | 0 | 5.1318e-241 | 0 | 0 | 5.1318e-241
239.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0706 | 0 | 2.7344e-227 | 0 | 0 | 2.7344e-227
241.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5659 | 0 | 5.7581e-214 | 0 | 0 | 5.7581e-214
244.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0612 | 0 | 4.7919e-201 | 0 | 3.8329e-296 | 4.7919e-201
247.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5564 | 0 | 1.576e-188 | 0 | 5.3703e-282 | 1.576e-188
249.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0517 | 0 | 2.0484e-176 | 0 | 3.3861e-268 | 2.0484e-176
252.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.547 | 0 | 1.0522e-164 | 0 | 9.6081e-255 | 1.0522e-164
255.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0423 | 0 | 2.136e-153 | 0 | 1.2269e-241 | 2.136e-153
257.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5376 | 0 | 1.7136e-142 | 0 | 7.0505e-229 | 1.7136e-142
260.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0328 | 0 | 5.4331e-132 | 3.2874e-298 | 1.8233e-216 | 5.4331e-132
263.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5281 | 0 | 6.8077e-122 | 6.9498e-285 | 2.1219e-204 | 6.8077e-122
265.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0234 | 0 | 3.3711e-112 | 7.278e-272 | 1.1113e-192 | 3.3711e-112
268.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5187 | 0 | 6.5971e-103 | 3.7756e-259 | 2.6193e-181 | 6.5971e-103
270.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.014 | 0 | 5.1022e-94 | 9.7025e-247 | 2.7782e-170 | 5.1022e-94
273.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4461 | 0 | 0 | 0 | 2.6914e-301 | 2.6914e-301 | 51.5093 | 0 | 1.5595e-85 | 1.2351e-234 | 1.3261e-159 | 1.5595e-85
276.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6716 | 0 | 0 | 0 | 1.4537e-288 | 1.4537e-288 | 52.0045 | 0 | 1.8837e-77 | 7.7887e-223 | 2.8486e-149 | 1.8837e-77
278.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.897 | 0 | 0 | 0 | 4.1683e-276 | 4.1683e-276 | 52.4998 | 0 | 8.9923e-70 | 2.433e-211 | 2.7537e-139 | 8.9923e-70
281.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1225 | 0 | 0 | 0 | 6.3444e-264 | 6.3444e-264 | 52.9951 | 0 | 1.6964e-62 | 3.7649e-200 | 1.1979e-129 | 1.6964e-62
284.059 | 0 | 0 | 2.9181e-301 | 0 | 2.9181e-301 | 24.3479 | 0 | 0 | 0 | 5.1261e-252 | 5.1261e-252 | 53.4904 | 0 | 1.2648e-55 | 2.886e-189 | 2.3453e-120 | 1.2648e-55
286.6892 | 0 | 0 | 5.2244e-289 | 0 | 5.2244e-289 | 24.5734 | 0 | 0 | 0 | 2.1986e-240 | 2.1986e-240 | 53.9857 | 0 | 3.7268e-49 | 1.0959e-178 | 2.0662e-111 | 3.7268e-49
289.3193 | 0 | 0 | 5.194e-277 | 0 | 5.194e-277 | 24.7988 | 0 | 0 | 0 | 5.0057e-229 | 5.0057e-229 | 54.4809 | 0 | 4.3397e-43 | 2.0613e-168 | 8.1922e-103 | 4.3397e-43
291.9495 | 0 | 0 | 2.8675e-265 | 0 | 2.8675e-265 | 25.0242 | 0 | 0 | 0 | 6.0498e-218 | 6.0498e-218 | 54.9762 | 0 | 1.9971e-37 | 1.9208e-158 | 1.4617e-94 | 1.9971e-37
294.5797 | 0 | 0 | 8.791e-254 | 0 | 8.791e-254 | 25.2497 | 0 | 0 | 7.5948e-304 | 3.8814e-207 | 3.8814e-207 | 55.4715 | 0 | 3.6321e-32 | 8.8658e-149 | 1.1737e-86 | 3.6321e-32
297.2099 | 0 | 0 | 1.4966e-242 | 0 | 1.4966e-242 | 25.4751 | 0 | 0 | 5.5011e-292 | 1.3219e-196 | 1.3219e-196 | 55.9668 | 0 | 2.6106e-27 | 2.0272e-139 | 4.2411e-79 | 2.6106e-27
299.84 | 0 | 0 | 1.4148e-231 | 0 | 1.4148e-231 | 25.7006 | 0 | 0 | 2.3127e-280 | 2.3898e-186 | 2.3898e-186 | 56.4621 | 0 | 7.4152e-23 | 2.2962e-130 | 6.8966e-72 | 7.4152e-23
302.4702 | 0 | 0 | 7.4272e-221 | 8.5529e-302 | 7.4272e-221 | 25.926 | 0 | 9.9784e-301 | 5.6431e-269 | 2.2934e-176 | 2.2934e-176 | 56.9574 | 4.542e-301 | 8.324e-19 | 1.2883e-121 | 5.047e-65 | 8.324e-19
305.1004 | 0 | 0 | 2.1651e-210 | 2.8314e-290 | 2.1651e-210 | 26.1515 | 0 | 3.3033e-289 | 7.9921e-258 | 1.1684e-166 | 1.1684e-166 | 57.4526 | 1.5036e-289 | 3.6928e-15 | 3.5809e-113 | 1.6621e-58 | 3.6928e-15
307.7306 | 0 | 0 | 3.5048e-200 | 5.5814e-279 | 3.5048e-200 | 26.3769 | 0 | 6.5117e-278 | 6.5697e-247 | 3.1596e-157 | 3.1596e-157 | 57.9479 | 2.964e-278 | 6.4745e-12 | 4.9304e-105 | 2.4634e-52 | 6.4745e-12
310.3607 | 0 | 0 | 3.1506e-190 | 6.5516e-268 | 3.1506e-190 | 26.6023 | 0 | 7.6435e-267 | 3.1345e-236 | 4.5358e-148 | 4.5358e-148 | 58.4432 | 3.4792e-267 | 4.4861e-09 | 3.3627e-97 | 1.643e-46 | 4.4861e-09
312.9909 | 0 | 0 | 1.5727e-180 | 4.5793e-257 | 1.5727e-180 | 26.8278 | 0 | 5.3426e-256 | 8.6801e-226 | 3.4564e-139 | 3.4564e-139 | 58.9385 | 2.4318e-256 | 1.2284e-06 | 1.1362e-89 | 4.9313e-41 | 1.2284e-06
315.6211 | 0 | 0 | 4.3594e-171 | 1.906e-246 | 4.3594e-171 | 27.0532 | 0 | 2.2236e-245 | 1.3952e-215 | 1.3982e-130 | 1.3982e-130 | 59.4338 | 1.0122e-245 | 0.00013294 | 1.9016e-82 | 6.6609e-36 | 0.00013294
318.2513 | 0 | 0 | 6.7102e-162 | 4.7237e-236 | 6.7102e-162 | 27.2787 | 0 | 5.511e-235 | 1.3016e-205 | 3.0024e-122 | 3.0024e-122 | 59.929 | 2.5085e-235 | 0.0056853 | 1.5765e-75 | 4.0489e-31 | 0.0056853
320.8814 | 0 | 0 | 5.7356e-153 | 6.9711e-226 | 5.7356e-153 | 27.5041 | 0 | 8.133e-225 | 7.0476e-196 | 3.4224e-114 | 3.4224e-114 | 60.4243 | 3.702e-225 | 0.096092 | 6.4749e-69 | 1.1076e-26 | 0.096092
323.5116 | 0 | 0 | 2.7224e-144 | 6.126e-216 | 2.7224e-144 | 27.7296 | 0 | 7.147e-215 | 2.2149e-186 | 2.0709e-106 | 2.0709e-106 | 60.9196 | 3.2532e-215 | 0.64185 | 1.3173e-62 | 1.3635e-22 | 0.64185
326.1418 | 0 | 0 | 7.1757e-136 | 3.2056e-206 | 7.1757e-136 | 27.955 | 0 | 3.7399e-205 | 4.0403e-177 | 6.652e-99 | 6.652e-99 | 61.4149 | 1.7023e-205 | 1.6943 | 1.3276e-56 | 7.5536e-19 | 1.6943
328.772 | 0 | 0 | 1.0503e-127 | 9.9886e-197 | 1.0503e-127 | 28.1805 | 0 | 1.1653e-195 | 4.2777e-168 | 1.1342e-91 | 1.1342e-91 | 61.9102 | 5.3044e-196 | 1.7676 | 6.6279e-51 | 1.8832e-15 | 1.7676
331.4021 | 0 | 0 | 8.5364e-120 | 1.8533e-187 | 8.5364e-120 | 28.4059 | 0 | 2.1622e-186 | 2.6287e-159 | 1.0266e-84 | 1.0266e-84 | 62.4054 | 9.8419e-187 | 0.72875 | 1.6391e-45 | 2.1129e-12 | 0.72875
334.0323 | 0 | 0 | 3.8528e-112 | 2.0476e-178 | 3.8528e-112 | 28.6313 | 0 | 2.3889e-177 | 9.376e-151 | 4.9327e-78 | 4.9327e-78 | 62.9007 | 1.0874e-177 | 0.11874 | 2.0081e-40 | 1.0668e-09 | 0.11874
336.6625 | 0 | 0 | 9.6563e-105 | 1.3471e-169 | 9.6563e-105 | 28.8568 | 0 | 1.5716e-168 | 1.941e-142 | 1.2581e-71 | 1.2581e-71 | 63.396 | 7.1538e-169 | 0.007646 | 1.2186e-35 | 2.424e-07 | 0.0076462
339.2927 | 0 | 0 | 1.3439e-97 | 5.2773e-161 | 1.3439e-97 | 29.0822 | 0 | 6.1569e-160 | 2.3323e-134 | 1.7034e-65 | 1.7034e-65 | 63.8913 | 2.8025e-160 | 0.00019457 | 3.6635e-31 | 2.4786e-05 | 0.00021936
341.9228 | 0 | 0 | 1.0387e-90 | 1.2311e-152 | 1.0387e-90 | 29.3077 | 0 | 1.4362e-151 | 1.6266e-126 | 1.2243e-59 | 1.2243e-59 | 64.3866 | 6.5375e-152 | 1.9568e-06 | 5.4556e-27 | 0.0011406 | 0.0011425
344.553 | 0 | 0 | 4.4576e-84 | 1.71e-144 | 4.4576e-84 | 29.5331 | 0 | 1.995e-143 | 6.5841e-119 | 4.671e-54 | 4.671e-54 | 64.8819 | 9.0811e-144 | 7.7775e-09 | 4.0245e-23 | 0.02362 | 0.02362
347.1832 | 0 | 0 | 1.0623e-77 | 1.4144e-136 | 1.0623e-77 | 29.7586 | 0 | 1.6502e-135 | 1.5469e-111 | 9.46e-49 | 9.46e-49 | 65.3771 | 7.5113e-136 | 1.2216e-11 | 1.4707e-19 | 0.22012 | 0.22012
349.8134 | 0 | 0 | 1.4059e-71 | 6.9665e-129 | 1.4059e-71 | 29.984 | 0 | 8.1276e-128 | 2.1095e-104 | 1.017e-43 | 1.017e-43 | 65.8724 | 3.6996e-128 | 7.5834e-15 | 2.6623e-16 | 0.92316 | 0.92316
352.4435 | 0 | 0 | 1.0332e-65 | 2.0432e-121 | 1.0332e-65 | 30.2094 | 0 | 2.3837e-120 | 1.6696e-97 | 5.8043e-39 | 5.8043e-39 | 66.3677 | 1.085e-120 | 1.8604e-18 | 2.3873e-13 | 1.7423 | 1.7423
355.0737 | 0 | 0 | 4.2162e-60 | 3.5682e-114 | 4.2162e-60 | 30.4349 | 0 | 4.1629e-113 | 7.6702e-91 | 1.7584e-34 | 1.7584e-34 | 66.863 | 1.8949e-113 | 1.8037e-22 | 1.0605e-10 | 1.4799 | 1.4799
357.7039 | 0 | 0 | 9.5544e-55 | 3.7107e-107 | 9.5544e-55 | 30.6603 | 0 | 4.3291e-106 | 2.0452e-84 | 2.8278e-30 | 2.8278e-30 | 67.3583 | 1.9705e-106 | 6.9108e-27 | 2.3335e-08 | 0.56565 | 0.56565
360.3341 | 0 | 0 | 1.2023e-49 | 2.2978e-100 | 1.2023e-49 | 30.8858 | 0 | 2.6807e-99 | 3.1651e-78 | 2.4141e-26 | 2.4141e-26 | 67.8535 | 1.2202e-99 | 1.0464e-31 | 2.5436e-06 | 0.097298 | 0.0973
362.9643 | 0 | 0 | 8.4017e-45 | 8.4727e-94 | 8.4017e-45 | 31.1112 | 0 | 9.8848e-93 | 2.8431e-72 | 1.094e-22 | 1.094e-22 | 68.3488 | 4.4994e-93 | 6.2621e-37 | 0.00013735 | 0.0075317 | 0.0076691
365.5944 | 0 | 0 | 3.2602e-40 | 1.8603e-87 | 3.2602e-40 | 31.3367 | 0 | 2.1704e-86 | 1.4823e-66 | 2.6316e-19 | 2.6316e-19 | 68.8441 | 9.8792e-87 | 1.481e-42 | 0.0036739 | 0.00026238 | 0.0039362
368.2246 | 0 | 0 | 7.0251e-36 | 2.4323e-81 | 7.0251e-36 | 31.5621 | 0 | 2.8376e-80 | 4.4855e-61 | 3.3605e-16 | 3.3605e-16 | 69.3394 | 1.2916e-80 | 1.3842e-48 | 0.04868 | 4.1132e-06 | 0.048684
370.8548 | 0 | 0 | 8.4061e-32 | 1.8936e-75 | 8.4061e-32 | 31.7876 | 0 | 2.2092e-74 | 7.8783e-56 | 2.278e-13 | 2.278e-13 | 69.8347 | 1.0056e-74 | 5.1127e-55 | 0.31952 | 2.9019e-08 | 0.31952
373.485 | 0 | 0 | 5.5855e-28 | 8.7785e-70 | 5.5855e-28 | 32.013 | 0 | 1.0242e-68 | 8.0314e-51 | 8.1971e-11 | 8.1971e-11 | 70.3299 | 4.6618e-69 | 7.4632e-62 | 1.0389 | 9.2132e-11 | 1.0389
376.1151 | 0 | 0 | 2.061e-24 | 2.4233e-64 | 2.061e-24 | 32.2384 | 0 | 2.8272e-63 | 4.7521e-46 | 1.5658e-08 | 1.5658e-08 | 70.8252 | 1.2869e-63 | 4.3054e-69 | 1.6734 | 1.3164e-13 | 1.6734
378.7453 | 0 | 0 | 4.2228e-21 | 3.9834e-59 | 4.2228e-21 | 32.4639 | 0 | 4.6473e-58 | 1.632e-41 | 1.5877e-06 | 1.5877e-06 | 71.3205 | 2.1154e-58 | 9.8158e-77 | 1.3352 | 8.4641e-17 | 1.3352
381.3755 | 0 | 0 | 4.8047e-18 | 3.899e-54 | 4.8047e-18 | 32.6893 | 0 | 4.5489e-53 | 3.2531e-37 | 8.5458e-05 | 8.5458e-05 | 71.8158 | 2.0706e-53 | 8.8441e-85 | 0.52771 | 2.4491e-20 | 0.52771
384.0057 | 0 | 0 | 3.0357e-15 | 2.2726e-49 | 3.0357e-15 | 32.9148 | 0 | 2.6513e-48 | 3.7637e-33 | 0.0024418 | 0.0024418 | 72.3111 | 1.2068e-48 | 3.1492e-93 | 0.10332 | 3.1892e-24 | 0.10332
386.6358 | 0 | 0 | 1.0651e-12 | 7.8873e-45 | 1.0651e-12 | 33.1402 | 0 | 9.2018e-44 | 2.5274e-29 | 0.037036 | 0.037036 | 72.8064 | 4.1885e-44 | 4.4316e-102 | 0.010021 | 1.8689e-28 | 0.010021
389.266 | 0 | 0 | 2.0752e-10 | 1.63e-40 | 2.0752e-10 | 33.3657 | 0 | 1.9017e-39 | 9.8505e-26 | 0.2982 | 0.2982 | 73.3016 | 8.6562e-40 | 2.4646e-111 | 0.00048146 | 4.9286e-33 | 0.00048146
391.8962 | 0 | 0 | 2.2451e-08 | 2.0059e-36 | 2.2451e-08 | 33.5911 | 0 | 2.3403e-35 | 2.2284e-22 | 1.2745 | 1.2745 | 73.7969 | 1.0652e-35 | 5.4167e-121 | 1.1459e-05 | 5.8493e-38 | 1.1459e-05
394.5264 | 0 | 0 | 1.3489e-06 | 1.4699e-32 | 1.3489e-06 | 33.8165 | 0 | 1.7149e-31 | 2.9259e-19 | 2.8916 | 2.8916 | 74.2922 | 7.806e-32 | 4.7049e-131 | 1.3509e-07 | 3.124e-43 | 1.3509e-07
397.1565 | 0 | 0 | 4.5001e-05 | 6.414e-29 | 4.5001e-05 | 34.042 | 0 | 7.4831e-28 | 2.2298e-16 | 3.4827 | 3.4827 | 74.7875 | 3.4062e-28 | 1.615e-141 | 7.8898e-10 | 7.5085e-49 | 7.8898e-10
399.7867 | 0 | 0 | 0.00083369 | 1.6666e-25 | 0.00083369 | 34.2674 | 0 | 1.9443e-24 | 9.8632e-14 | 2.2266 | 2.2266 | 75.2828 | 8.8502e-25 | 2.1909e-152 | 2.2826e-12 | 8.1214e-55 | 2.2826e-12
402.4169 | 0 | 0 | 0.0085767 | 2.5785e-22 | 0.0085767 | 34.4929 | 0 | 3.0083e-21 | 2.5322e-11 | 0.75566 | 0.75566 | 75.778 | 1.3693e-21 | 1.1746e-163 | 3.2712e-15 | 3.9531e-61 | 3.2712e-15
405.0471 | 0 | 0 | 0.048997 | 2.3756e-19 | 0.048997 | 34.7183 | 0 | 2.7715e-18 | 3.7734e-09 | 0.13614 | 0.13614 | 76.2733 | 1.2615e-18 | 2.4887e-175 | 2.3223e-18 | 8.6594e-68 | 3.5839e-18
407.6772 | 0 | 0 | 0.15543 | 1.3032e-16 | 0.15543 | 34.9438 | 0 | 1.5205e-15 | 3.2636e-07 | 0.013019 | 0.01302 | 76.7686 | 6.9208e-16 | 2.0839e-187 | 8.1671e-22 | 8.5363e-75 | 6.9209e-16
410.3074 | 0 | 0 | 0.27382 | 4.2573e-14 | 0.27382 | 35.1692 | 0 | 4.9669e-13 | 1.6383e-05 | 0.00066095 | 0.00067733 | 77.2639 | 2.2608e-13 | 6.896e-200 | 1.4228e-25 | 3.7869e-82 | 2.2608e-13
412.9376 | 0 | 0 | 0.26786 | 8.2815e-12 | 0.26786 | 35.3947 | 0 | 9.6617e-11 | 0.00047736 | 1.7812e-05 | 0.00049517 | 77.7592 | 4.3978e-11 | 9.0185e-213 | 1.2278e-29 | 7.5603e-90 | 4.3978e-11
415.5678 | 0 | 0 | 0.1455 | 9.5925e-10 | 0.1455 | 35.6201 | 0 | 1.1191e-08 | 0.0080728 | 2.548e-07 | 0.0080731 | 78.2544 | 5.0941e-09 | 4.6611e-226 | 5.2488e-34 | 6.7924e-98 | 5.0941e-09
418.1979 | 0 | 0 | 0.043891 | 6.6162e-08 | 0.043891 | 35.8455 | 0 | 7.7189e-07 | 0.07924 | 1.9349e-09 | 0.079241 | 78.7497 | 3.5135e-07 | 9.5204e-240 | 1.1115e-38 | 2.7463e-106 | 3.5135e-07
420.8281 | 0 | 0 | 0.0073521 | 2.7173e-06 | 0.0073548 | 36.071 | 0 | 3.1702e-05 | 0.45145 | 7.7999e-12 | 0.45148 | 79.245 | 1.443e-05 | 7.6849e-254 | 1.166e-43 | 4.9969e-115 | 1.443e-05
423.4583 | 0 | 0 | 0.00068388 | 6.6456e-05 | 0.00075034 | 36.2964 | 0 | 0.00077532 | 1.4928 | 1.6691e-14 | 1.4936 | 79.7403 | 0.00035291 | 2.4516e-268 | 6.0591e-49 | 4.0916e-124 | 0.00035291
426.0885 | 0 | 0 | 3.5325e-05 | 0.00096779 | 0.0010031 | 36.5219 | 0 | 0.011291 | 2.8651 | 1.8959e-17 | 2.8764 | 80.2356 | 0.0051394 | 3.0908e-283 | 1.5597e-54 | 1.5077e-133 | 0.0051394
428.7186 | 0 | 0 | 1.0132e-06 | 0.0083923 | 0.0083934 | 36.7473 | 0 | 0.097911 | 3.1917 | 1.1432e-20 | 3.2896 | 80.7309 | 0.044567 | 1.5399e-298 | 1.9889e-60 | 2.5002e-143 | 0.044567
431.3488 | 0 | 0 | 1.6139e-08 | 0.043335 | 0.043335 | 36.9728 | 0 | 0.50558 | 2.0637 | 3.6594e-24 | 2.5692 | 81.2261 | 0.23013 | 0 | 1.2563e-66 | 1.8658e-153 | 0.23013
433.979 | 0 | 0 | 1.4275e-10 | 0.13325 | 0.13325 | 37.1982 | 0 | 1.5545 | 0.77445 | 6.2179e-28 | 2.329 | 81.7214 | 0.7076 | 0 | 3.9311e-73 | 6.2661e-164 | 0.7076
436.6092 | 0 | 0 | 7.0111e-13 | 0.24396 | 0.24396 | 37.4236 | 0 | 2.8462 | 0.16869 | 5.6084e-32 | 3.0149 | 82.2167 | 1.2956 | 0 | 6.0935e-80 | 9.4701e-175 | 1.2956
439.2393 | 0 | 0 | 1.9122e-15 | 0.26598 | 0.26598 | 37.6491 | 0 | 3.1031 | 0.021327 | 2.6853e-36 | 3.1244 | 82.712 | 1.4125 | 0 | 4.6789e-87 | 6.441e-186 | 1.4125
441.8695 | 0 | 0 | 2.8962e-18 | 0.17267 | 0.17267 | 37.8745 | 0 | 2.0145 | 0.0015649 | 6.8252e-41 | 2.0161 | 83.2073 | 0.91698 | 0 | 1.7797e-94 | 1.9715e-197 | 0.91698
444.4997 | 0 | 0 | 2.4358e-21 | 0.066751 | 0.066751 | 38.1 | 0 | 0.77877 | 6.6651e-05 | 9.2088e-46 | 0.77883 | 83.7025 | 0.35448 | 0 | 3.3533e-102 | 2.7155e-209 | 0.35448
447.1299 | 0 | 0 | 1.1376e-24 | 0.015366 | 0.015366 | 38.3254 | 0 | 0.17927 | 1.6476e-06 | 6.5955e-51 | 0.17927 | 84.1978 | 0.081599 | 0 | 3.1299e-110 | 1.6833e-221 | 0.081599
449.76 | 0 | 0 | 2.9503e-28 | 0.0021062 | 0.0021062 | 38.5509 | 0 | 0.024572 | 2.364e-08 | 2.5076e-56 | 0.024572 | 84.6931 | 0.011185 | 0 | 1.4472e-118 | 4.6956e-234 | 0.011185
452.3902 | 0 | 0 | 4.249e-32 | 0.00017191 | 0.00017191 | 38.7763 | 0 | 0.0020056 | 1.9687e-10 | 5.0608e-62 | 0.0020056 | 85.1884 | 0.00091292 | 0 | 3.3146e-127 | 5.8947e-247 | 0.00091292
455.0204 | 0 | 0 | 3.398e-36 | 8.3552e-06 | 8.3552e-06 | 39.0017 | 0 | 9.7477e-05 | 9.5157e-13 | 5.4219e-68 | 9.7477e-05 | 85.6837 | 4.437e-05 | 0 | 3.7608e-136 | 3.3302e-260 | 4.437e-05
457.6506 | 0 | 0 | 1.509e-40 | 2.4181e-07 | 2.4181e-07 | 39.2272 | 0 | 2.8211e-06 | 2.6696e-15 | 3.0835e-74 | 2.8211e-06 | 86.1789 | 1.2841e-06 | 0 | 2.1137e-145 | 8.4665e-274 | 1.2841e-06
460.2808 | 0 | 0 | 3.7214e-45 | 4.1672e-09 | 4.1672e-09 | 39.4526 | 0 | 4.8617e-08 | 4.347e-18 | 9.309e-81 | 4.8617e-08 | 86.6742 | 2.213e-08 | 0 | 5.8849e-155 | 9.6868e-288 | 2.213e-08
462.9109 | 0 | 0 | 5.0962e-50 | 4.2763e-11 | 4.2763e-11 | 39.6781 | 0 | 4.989e-10 | 4.1084e-21 | 1.4918e-87 | 4.989e-10 | 87.1695 | 2.2709e-10 | 0 | 8.1165e-165 | 4.9876e-302 | 2.2709e-10
465.5411 | 0 | 0 | 3.8754e-55 | 2.613e-13 | 2.613e-13 | 39.9035 | 0 | 3.0485e-12 | 2.2537e-24 | 1.2691e-94 | 3.0485e-12 | 87.6648 | 1.3876e-12 | 0 | 5.5452e-175 | 0 | 1.3876e-12
468.1713 | 0 | 0 | 1.6365e-60 | 9.5078e-16 | 9.5078e-16 | 40.129 | 0 | 1.1092e-14 | 7.1756e-28 | 5.7311e-102 | 1.1092e-14 | 88.1601 | 5.0491e-15 | 0 | 1.8767e-185 | 0 | 5.0491e-15
470.8015 | 0 | 0 | 3.8374e-66 | 2.06e-18 | 2.06e-18 | 40.3544 | 0 | 2.4034e-17 | 1.3261e-31 | 1.3739e-109 | 2.4034e-17 | 88.6554 | 1.094e-17 | 0 | 3.1464e-196 | 0 | 1.094e-17
473.4316 | 0 | 0 | 4.9969e-72 | 2.6578e-21 | 2.6578e-21 | 40.5799 | 0 | 3.1007e-20 | 1.4223e-35 | 1.7483e-117 | 3.1007e-20 | 89.1506 | 1.4114e-20 | 0 | 2.613e-207 | 0 | 1.4114e-20
476.0618 | 0 | 0 | 3.6132e-78 | 2.0418e-24 | 2.0418e-24 | 40.8053 | 0 | 2.3821e-23 | 8.8548e-40 | 1.181e-125 | 2.3821e-23 | 89.6459 | 1.0843e-23 | 0 | 1.075e-218 | 0 | 1.0843e-23
478.692 | 0 | 0 | 1.4508e-84 | 9.3407e-28 | 9.3407e-28 | 41.0307 | 0 | 1.0897e-26 | 3.1996e-44 | 4.2348e-134 | 1.0897e-26 | 90.1412 | 4.9603e-27 | 0 | 2.1908e-230 | 0 | 4.9603e-27
481.3222 | 0 | 0 | 3.235e-91 | 2.5444e-31 | 2.5444e-31 | 41.2562 | 0 | 2.9685e-30 | 6.7105e-49 | 8.0609e-143 | 2.9685e-30 | 90.6365 | 1.3512e-30 | 0 | 2.2117e-242 | 0 | 1.3512e-30
483.9523 | 0 | 0 | 4.0056e-98 | 4.1273e-35 | 4.1273e-35 | 41.4816 | 0 | 4.8151e-34 | 8.1687e-54 | 8.1451e-152 | 4.8151e-34 | 91.1318 | 2.1918e-34 | 0 | 1.106e-254 | 0 | 2.1918e-34
486.5825 | 0 | 0 | 2.7541e-105 | 3.9864e-39 | 3.9864e-39 | 41.7071 | 0 | 4.6509e-38 | 5.7715e-59 | 4.3689e-161 | 4.6509e-38 | 91.627 | 2.117e-38 | 0 | 2.74e-267 | 0 | 2.117e-38
489.2127 | 0 | 0 | 1.0516e-112 | 2.2928e-43 | 2.2928e-43 | 41.9325 | 2.6286e-302 | 2.6749e-42 | 2.3668e-64 | 1.244e-170 | 2.6749e-42 | 92.1223 | 1.2176e-42 | 0 | 3.3624e-280 | 0 | 1.2176e-42
491.8429 | 0 | 0 | 2.2295e-120 | 7.8524e-48 | 7.8524e-48 | 42.158 | 3.7835e-295 | 9.1611e-47 | 5.6335e-70 | 1.8802e-180 | 9.1611e-47 | 92.6176 | 4.17e-47 | 0 | 2.044e-293 | 0 | 4.17e-47
494.473 | 0 | 0 | 2.625e-128 | 1.6014e-52 | 1.6014e-52 | 42.3834 | 4.4686e-288 | 1.8683e-51 | 7.7827e-76 | 1.5086e-190 | 1.8683e-51 | 93.1129 | 8.5041e-52 | 0 | 6.1551e-307 | 0 | 8.5041e-52
497.1032 | 0 | 0 | 1.7162e-136 | 1.9446e-57 | 1.9446e-57 | 42.6088 | 4.3307e-281 | 2.2688e-56 | 6.2405e-82 | 6.4254e-201 | 2.2688e-56 | 93.6082 | 1.0327e-56 | 0 | 0 | 0 | 1.0327e-56
499.7334 | 0 | 0 | 6.2309e-145 | 1.4062e-62 | 1.4062e-62 | 42.8343 | 3.444e-274 | 1.6406e-61 | 2.9044e-88 | 1.4527e-211 | 1.6406e-61 | 94.1034 | 7.4675e-62 | 0 | 0 | 0 | 7.4675e-62
502.3636 | 0 | 0 | 1.2562e-153 | 6.0548e-68 | 6.0548e-68 | 43.0597 | 2.2474e-267 | 7.064e-67 | 7.8455e-95 | 1.7436e-222 | 7.064e-67 | 94.5987 | 3.2154e-67 | 0 | 0 | 0 | 3.2154e-67
504.9937 | 0 | 0 | 1.4063e-162 | 1.5524e-73 | 1.5524e-73 | 43.2852 | 1.2033e-260 | 1.8112e-72 | 1.2301e-101 | 1.1108e-233 | 1.8112e-72 | 95.094 | 8.2442e-73 | 0 | 0 | 0 | 8.2442e-73
507.6239 | 0 | 0 | 8.743e-172 | 2.3702e-79 | 2.3702e-79 | 43.5106 | 5.2872e-254 | 2.7652e-78 | 1.1194e-108 | 3.7568e-245 | 2.7652e-78 | 95.5893 | 1.2587e-78 | 0 | 0 | 0 | 1.2587e-78
510.2541 | 0 | 0 | 3.0183e-181 | 2.1548e-85 | 2.1548e-85 | 43.7361 | 1.9062e-247 | 2.514e-84 | 5.9124e-116 | 6.7446e-257 | 2.514e-84 | 96.0846 | 1.1443e-84 | 0 | 0 | 0 | 1.1443e-84
512.8843 | 0 | 0 | 5.7862e-191 | 1.1665e-91 | 1.1665e-91 | 43.9615 | 5.6392e-241 | 1.3609e-90 | 1.8125e-123 | 6.4277e-269 | 1.3609e-90 | 96.5799 | 6.1948e-91 | 0 | 0 | 0 | 6.1948e-91
515.5144 | 0 | 0 | 6.1597e-201 | 3.7603e-98 | 3.7603e-98 | 44.187 | 1.3689e-234 | 4.3871e-97 | 3.2252e-131 | 3.2517e-281 | 4.3871e-97 | 97.0751 | 1.9969e-97 | 0 | 0 | 0 | 1.9969e-97
518.1446 | 0 | 0 | 3.6413e-211 | 7.218e-105 | 7.218e-105 | 44.4124 | 2.7268e-228 | 8.4211e-104 | 3.3308e-139 | 8.7324e-294 | 8.4211e-104 | 97.5704 | 3.8331e-104 | 0 | 0 | 0 | 3.8331e-104
520.7748 | 0 | 0 | 1.1953e-221 | 8.2502e-112 | 8.2502e-112 | 44.6378 | 4.4569e-222 | 9.6253e-111 | 1.9966e-147 | 1.2449e-306 | 9.6253e-111 | 98.0657 | 4.3813e-111 | 0 | 0 | 0 | 4.3813e-111
523.405 | 0 | 0 | 2.1789e-232 | 5.6153e-119 | 5.6153e-119 | 44.8633 | 5.9775e-216 | 6.5511e-118 | 6.9467e-156 | 0 | 6.5511e-118 | 98.561 | 2.982e-118 | 0 | 0 | 0 | 2.982e-118
526.0351 | 0 | 0 | 2.2056e-243 | 2.2758e-126 | 2.2758e-126 | 45.0887 | 6.5785e-210 | 2.6551e-125 | 1.4028e-164 | 0 | 2.6551e-125 | 99.0563 | 1.2085e-125 | 0 | 0 | 0 | 1.2085e-125

## Solvant A
Solvant A

## Solvant B
Solvant B

## Feuil2
SCENARIO 1
| Composé 1 | Composé 2 | Composé 3 | Composé 4
kA | 28 | 50 | 300 | 440 | 3.45 | 4.76 | 10.56 | 14.34
kB | 0.4 | 0.5 | 0.42 | 0.51 | 0.35 | 0.421 | 0.48 | 0.55
| 500 | 600 | 3500 | 4000
| 9.8 | 2.5 | 10 | 7
| 150 | 120 | 20 | 140
| 10 | 10.2 | 35 | 28
| 150 | 400 | 30 | 140
| 29 | 12 | 60 | 58
| 12.5 | 15 | 45 | 48
| 5.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8